לכבוד

**משתתפי המכרז**

הנדון: **מכרז פומבי מס' 2/23 לביצוע עבודות שיפוץ מקווה בן גוריון**

**מענה מס' 1 לשאלות המשתתפים**

המועצה הדתית חולון מתכבדת בזאת להשיב לשאלות אשר הופנו על ידי המשתתפים במסגרת המכרז, כדלקמן:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | מספר עמוד בחוברת המכרז | הסעיף בחוברת המכרז | פירוט השאלה | תשובה |
|  | כתב כמויות |  | אלומיניום: לא נבחר סוג ורמת הגימור של הפרופיל המבוקש. לכל רמת גימור ישנו מחיר שונה. | סוג אלומיניום מסדרה "2000" פרופילים 66/66 כולל הלבשות בגוון זהב מט מסדרת מטאל, מיצרן "קליל" או שווה ערך. |
|  | כתב כמויות | כתב כמויות סעיף 01.030.01.0010 | התקנת אביזרים וריהוט- למה הכוונה.אין פירוט כמויות ותוכן. | פרק זה הינו כללי ומיועד לתקציב. **אין צורך לתמחר ע"י הקבלן**. מציע שיתמחר פרק זה תהא רשאית המועצה לפסול הצעתו או שלא לעשות כן והכל בהתאם להוראות הדין ולדיני המכרזים. |
|  | כתב כמויות |  | התקנת מערכת כיבוי אש ניתנה גלובלית.חסר כתב כמויות המאפיין את העבודה כגון מ"ס גלאים, ספרינקלרים אם נדרש, לוח פיקוד עם חייגן ומערכת כריזה ועוד.יש לזמן איש מקצוע כדי להכין ולקבוע סוג וכמויות של המערכת לעמידה בתנאי ובתקן כיבוי אש. | המציעים יבדקו עם איש מקצוע את הדרישות ויכללו את הרכיב בסך עלות העבודה.  |
|  |  |  | כמו כן מבקש להאריך את מועד הגשת המכרז במס' ימים על מנת שנוכל לדייק בהכנת ובהגשת המכרז. | בקשה נדחית. |

בכבוד רב בברכה,

 המועצה הדתית חולון

**מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.**

**על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך שם המציע חתימה + חותמת**